教师教育综合技能训练中心实验室安全制度

1.教师教育综合技能训练中心是教学、科研的重要场所，严格禁止闲杂人员进入。

2.教师教育综合技能训练中心的库房、保管室、主控室，非工作人员未经允许不得入内。

3.教师教育综合技能训练中心各房屋内严禁吸烟，严禁高声喧哗。

4.离开主控室、库房及实验时，必须关好门、窗、水、电等。

5.教师教育综合技能训练中心仪器设备特物资应分类陈放。易燃、易燃物品应远离热源，单独存放，严禁混杂放置。

6.教师教育综合技能训练中心主控室及库房仓库内严禁使用电炉，供电设施应经常进行安全检测，严防火灾。

7.必须随时检查所管房内的供水供电等设施，若遇有问题应及时采取措施，及时上报。

8.仪器设备处于工作状态时，使用人员或维护人员不得离开现场，严防事故发生。

9.各管理人员应经常查看自己所管的实验室，定期定时巡查，随时注意安全情况，将损失尽量避免或降低到最小程度。

# 系统控制主控机房管理制度

为了加强主控机房管理，提高设备的使用效率，使其更好地服务于教学，结合主控机房使用特点，特制定本管理制度。

一、主控室设有专门管理人员，负责主控室及相关实验室管理工作。其他非工作人员未经允许，不得进入主控室。

二、主控室内所有设备及软件资料，应妥善保管，统一规范编号、定位存放、及时登记入帐，做到帐物相符。各类软件要注意防热、防火、防湿、防磁、防光、防压、防污染霉变、防虫蛀损坏

三、主控室内应保持整洁，室内严禁吸烟。管理人员要经常检查室内外线路，保证线路畅通，不得在线路上悬挂物品。

四、在使用主控室之前应先按照操作规范，检查主控室及各相关分控室电路及设备情况。下班前必须切断电源，关闭门窗。

五、建立定期检查和维护制度，使设备保持最佳状态，预防事故的发生。设备发生故障时，及时提出损坏及维修报告，未经允许严禁擅自拆卸仪器设备。

六、为提高设备利用率，各实验室实行开放制度，对全校教师及师范类学生进行教学技能训练。各种设备不得外借，如因特殊情况需临时借用的，必须经中心主任同意，办理借用手续，并在规定时间内及时归还。借用过程中如造成物品损伤、破坏，一律由借用方承担。

七、实训操作应严格按照操作规程进行，遇有设备运转异常应立即向相关管人员报告，不得隐瞒事故。凡因违章操作造成损坏者，应赔偿全部损失，管理人员负责安排处理有关维修事宜。

八、管理员负责设备的使用操作、维护维修、办理借用手续，并督促相关使用人员严格按要求操作实验设备。

九、实训结束后应及时清理废弃物，保证训练室的清洁，并按要求关好、收好设备，如实准确地填写使用记录，及时切断电源、水源，以免发生事故。